## Foglio1
NUMERO IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA |  | NUMERO INVENTARIO |  |  |  | TIPOLOGIA APPARECCHIO
COSTRUTTORE: | [5 empty] | UTENTE:
MODELLO: | [5 empty] | REPARTO:
N. DI SERIE: | [5 empty] | UBICAZIONE:
CODICE CIVAB:
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: |  |  | V |  |  |  | FUSIBILI DICHIARATI:
FREQUENZA DI RETE: |  |  | Hz |  |  |  | CLASSE:
POTENZA O CORRENTE ASSORBITA: | [6 empty] | TIPO:
MARCHI DI CONFORMITA’: |  |  | PROTEZIONE DA DEFIBRILLATORE: |  |  |  |  | MODALITA' FUNZIONAMENTO:
Per quanto desumibile dagli esami eseguiti sull’apparecchio nelle normali condizioni d’uso il risultato è:
#N/A
Per quanto desumibile dalle prove strumentali, eseguite sull’apparecchio nelle condizioni normali d’uso, è emerso che:
I valori permanenti delle resistenze di messa a terra ed equalizzazione del potenziale rilevati: | [5 empty] | I valori permanenti della corrente di dispersione rilevati:
VERIFICATORE
Pagina 1 di 2 | [10 empty] | Data:
Apparecchio N.
SPINA DI ALIMENTAZIONE:
TIPO: |  |  | MARCHIO CONFORMITA':
CAVO DI ALIMENTAZIONE:
INTEGRITÀ DEL CAVO:
INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DEL CAVO (SPINA E/O CONNETTORE):
INTERRUTTORE DI RETE:
VALORE RISCONTRATO
INTEGRITÀ DEI CONNETTORI: |  |  |  |  | INTEGRITÀ DEI CONDUTTORI:
PROTEZIONE-BLOCCAGGIO DEI CONDUTTORI: |  |  |  |  | PARTE APPLICATE DISPONIBILI:
| MANUALE D'USO |  |  | MANUALE DI SERVIZIO
CLASSE: |  |  | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (v): | [5 empty] | CORRENTE ASSORBITA (mA):
TIPOLOGIA DI PROVA . |  |  |  | LIMITE |  |  | RISCONTRATO |  |  | LIMITE |  | RISCONTRATO
Terra di Protezione (mohm)
Resistenza di isolamento – Rete involucro (Mohm)
Resistenza di isolamento – Parte Ap. – Massa (Mohm)
METODO DIRETTO .
Corrente di dispersione dell’apparecchio (μA) |  |  |  | PN | [5 empty] | PI
Corrente di dispersione nella parte applicata BF (μA) |  |  |  | PN | [5 empty] | PI
Corrente di dispersione nella parte applicata CF (μA) |  |  |  | PN | [5 empty] | PI
METODO ALTERNATIVO .
Corrente di dispersione dell’apparecchio (μA) |  |  |  | PN |  |  | / |  |  |  | /
Corrente di dispersione nella parte applicata BF (μA) |  |  |  | PN |  |  | / |  |  |  | /
Corrente di dispersione nella parte applicata CF (μA) |  |  |  | PN |  |  | / |  |  |  | /
STRUMENTO UTILIZZATO: |  |  |  |  | NR SERIE:
SCADENZA TARATURA:
NOTE AGGIUNTIVE
Pagina 2 di 2 | [10 empty] | Data:
DATI APPARECCHIATURA
PROTOCOLLO DI VERIFICA
Secondo norma IEC EN 62353 | VSG.ELM rev. 03 del 01/07/24
RISULTATI DELLA VERIFICHE
PROVE STRUMENTALI
MOTIVI DI NON CONFORMITA’
NOTE
ESAME VISIVO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
EVENTUALI PARTI APPLICATE
DOCUMENTAZIONE ANNESSA
PROVE STRUMENTALI
NC: CONDIZIONI NORMALI; SFC: CONDIZIONI DI PRIMO GUASTO;
PN: POLARITA’ NORMALE; PI: POLARITA’ INVERTITA